## Sheet2
Calibration | totalVol | Biscay Vol | Average | Average (mV) | STD |  |  | dilution aCDOM | aCDOM (450nm) | CDOM mg/m-3 | not blankedAverage (mV)
Dark Room |  |  |  |  | 11.3964 | [5 empty] | 53.1 | 0 | 0
Tape Air |  |  |  |  | 14.7437 | [5 empty] | 46.6 | 2.2 | 100
Tape Water |  |  |  |  | 8.8097 | [5 empty] | 50.5
Blank Tap |  |  |  |  | 11.8058 | [5 empty] | 499.6
FSW | 600 | 0 | 0 | 1565 | 7.215 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1615.5
D2 | 650 | 50 | 90.4 | 1655.4 | 65.0819 | 0.076923 |  | 0.089813 | 0.27755 | 0.034965 | 1705.9
D3 | 750 | 150 | 314.9 | 1879.9 | 7.7057 | 0.2 |  | 0.23351 | 0.32025 | 0.090909 | 1930.4
D4 | 850 | 250 | 525.5 | 2090.5 | 20.061 | 0.29412 |  | 0.3434 | 0.36295 | 0.13369 | 2141
D5 | 950 | 350 | 716.9 | 2281.9 | 8.5531 | 0.36842 |  | 0.43016 | 0.40565 | 0.16746 | 2332.4
D6 | 1150 | 550 | 1090.1 | 2655.1 | 15.1526 | 0.47826 |  | 0.5584 | 0.49105 | 0.21739 | 2705.6
D7 | 1450 | 850 | 1593.3 | 3158.3 | 17.6182 | 0.58621 |  | 0.68444 | 0.61915 | 0.26646 | 3208.8
D8 | 1850 | 1250 | 2164.3 | 3729.3 | 12.5503 | 0.67568 |  | 0.7889 | 0.78995 | 0.30713 | 3779.8
CDOM-Clay1 | 0.5 | -599.5 | 2141.6 | 3706.6 | 9.7804 | -1199 |  | -2637.8 |  |  | 3757.1
CDOM-clay2 | 1.5 | -598.5 | 2133 | 3698 | 13.6646 | -399 |  | -877.8 |  |  | 3748.5
CDOM-Clay3 | 3.5 | -596.5 | 2079.8 | 3644.8 | 13.4499 | -170.4286 |  | -374.9429 |  |  | 3695.3
CDOM-Clay4 | 5.5 | -594.5 | 2082 | 3647 | 12.8949 | -108.0909 |  | -237.8 |  |  | 3697.5
CDOM-Clay5 | 7.5 | -592.5 | 2024.5 | 3589.5 | 23.3571 | -79 |  | -173.8 |  |  | 3640
Dark Current Air |  | -600 |  |  | 9.8455 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 45.6
Dark Current Tap Water |  | -600 |  |  | 6.1824 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 50
Dark Current FSW |  | -600 |  |  | 10.4265 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 52.6
FSW | 600 | 0 | 0 | 1607.3 | 10.1658 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4824 | 1657.3
200mL BP Water | 800 | 200 | 426.3 | 2033.6 | 5.5817 | 0.25 |  | 0.55 | 0.3416 | 0.6432 | 2083.6
400mL BP Water | 1000 | 400 | 785.9 | 2393.2 | 2.6583 | 0.4 |  | 0.88 | 0.427 | 0.804 | 2443.2
600mL BP Water | 1200 | 600 | 1145.4 | 2752.7 | 11.7384 | 0.5 |  | 1.1 | 0.5124 | 0.9648 | 2802.7
800mL BP Water | 1400 | 800 | 1465.4 | 3072.7 | 9.2862 | 0.57143 |  | 1.2571 | 0.5978 | 1.1256 | 3122.7
1200mL BP Water | 1800 | 1200 | 2048.7 | 3656 | 12.1198 | 0.66667 |  | 1.4667 | 0.7686 | 1.4472 | 3706
|  | 0.5 | 2079.7 | 3687
|  | 1 | 2060.3 | 3667.6
|  | 4 | 2016.2 | 3623.5 |  | 0.00042702
|  | 8 | 1930.2 | 3537.5
|  | 16 | 1797.2 | 3404.5 |  |  | 1.1676
|  | 32 | 1514.3 | 3121.6

## BMA_CDOM_fluor_fin
Sample number | [7 empty] | Total Vol | Average count
2 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:17 | 38 | 38 | mV | Dark Room |  | 53.1 | 11.3964
3 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:17 | 60 | 60 | mV | Dark Room |  | 54.7778 | 10.6979
4 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:17 | 44 | 44 | mV | Dark Room |  | 56.2222 | 12.2554
5 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:17 | 33 | 33 | mV | Dark Room |  | 57.3333 | 11.4346
6 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:17 | 68 | 68 | mV | Dark Room |  | 56 | 14.824
7 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:17 | 62 | 62 | mV | Dark Room |  | 55 | 14.2039
8 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:17 | 59 | 59 | mV | Dark Room |  | 53 | 14.3614
9 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:17 | 61 | 61 | mV | Dark Room |  | 50.8889 | 14.7601
10 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:17 | 55 | 55 | mV | Dark Room |  | 49 | 14.3875
11 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:17 | 51 | 51 | mV | Dark Room |  | 49.1111 | 14.4434
[9 empty] | 48.3333 | 14.5172
12 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:20 | 73 | 73 | mV | Tape Air |  | 46.6 | 14.7437
13 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:20 | 54 | 54 | mV | Tape Air |  | 43.6667 | 12.1552
14 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:20 | 21 | 21 | mV | Tape Air |  | 42.7778 | 11.5842
15 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:20 | 59 | 59 | mV | Tape Air |  | 46 | 8.3516
16 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:20 | 44 | 44 | mV | Tape Air |  | 45 | 7.0356
17 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:20 | 40 | 40 | mV | Tape Air |  | 44.5556 | 7.2303
18 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:20 | 44 | 44 | mV | Tape Air |  | 46.1111 | 7.6231
19 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:20 | 56 | 56 | mV | Tape Air |  | 47.5556 | 8.3683
20 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:20 | 44 | 44 | mV | Tape Air |  | 45.7778 | 8.0433
21 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:20 | 31 | 31 | mV | Tape Air |  | 48.2222 | 10.4257
[9 empty] | 51.4444 | 8.7908
22 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 46 | 46 | mV | Tape Water |  | 50.5 | 8.8097
23 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 50 | 50 | mV | Tape Water |  | 51.9 | 9.122
24 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 50 | 50 | mV | Tape Water |  | 52.1111 | 9.6494
25 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 40 | 40 | mV | Tape Water |  | 102.6667 | 151.1812
26 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 54 | 54 | mV | Tape Water |  | 153.8889 | 198.1082
27 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 57 | 57 | mV | Tape Water |  | 201.5556 | 221.3205
28 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 40 | 40 | mV | Tape Water |  | 250.4444 | 233.651
29 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 66 | 66 | mV | Tape Water |  | 301.1111 | 231.7458
30 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 60 | 60 | mV | Tape Water |  | 348.4444 | 220.9769
31 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 42 | 42 | mV | Tape Water |  | 398.2222 | 197.0417
32 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:29 | 60 | 60 | mV | Tape Water |  | 449.5556 | 146.2798
[9 empty] | 496.8889 | 8.6088
33 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:32 | 505 | 505 | mV | Blank Tap |  | 499.6 | 11.8058
34 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:32 | 501 | 501 | mV | Blank Tap |  | 499 | 12.3592
35 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:32 | 483 | 483 | mV | Blank Tap |  | 623.1111 | 373.2872
36 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:32 | 497 | 497 | mV | Blank Tap |  | 750.3333 | 494.8798
37 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:32 | 496 | 496 | mV | Blank Tap |  | 873.6667 | 558.1272
38 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:32 | 492 | 492 | mV | Blank Tap |  | 998.4444 | 587.8788
39 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:32 | 508 | 508 | mV | Blank Tap |  | 1123.5556 | 586.4406
40 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:33 | 504 | 504 | mV | Blank Tap |  | 1246.2222 | 556.2762
41 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:33 | 486 | 486 | mV | Blank Tap |  | 1369.5556 | 490.2821
42 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:33 | 524 | 524 | mV | Blank Tap |  | 1495.8889 | 364.5091
Average count
43 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:39 | 1618 | 1618 | mV | FSW | 600 | 1615.5 | 7.215
44 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:39 | 1628 | 1628 | mV | FSW | 600 | 1615.2222 | 7.5957
45 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:39 | 1607 | 1607 | mV | FSW | 600 | 1603.7778 | 30.1238
46 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:39 | 1619 | 1619 | mV | FSW | 600 | 1620.4444 | 59.3993
47 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:39 | 1618 | 1618 | mV | FSW | 600 | 1632.6667 | 69.5198
48 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:40 | 1612 | 1612 | mV | FSW | 600 | 1642 | 72.8629
49 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:40 | 1614 | 1614 | mV | FSW | 600 | 1653.3333 | 75.4983
50 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:40 | 1623 | 1623 | mV | FSW | 600 | 1665.7778 | 77.4109
51 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:40 | 1612 | 1612 | mV | FSW | 600 | 1677.2222 | 77.9082
52 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:40 | 1604 | 1604 | mV | FSW | 600 | 1690.2222 | 75.3853
[9 empty] | 1703.1111 | 68.3931
53 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:44 | 1525 | 1525 | mV | D2 | 650 | 1705.9 | 65.0819
54 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:44 | 1757 | 1757 | mV | D2 | 650 | 1725.2 | 14.2111
55 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:44 | 1729 | 1729 | mV | D2 | 650 | 1721.6667 | 9.314
56 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:44 | 1702 | 1702 | mV | D2 | 650 | 1745.2222 | 73.954
57 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:45 | 1714 | 1714 | mV | D2 | 650 | 1770.7778 | 94.1366
58 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:45 | 1726 | 1726 | mV | D2 | 650 | 1795.3333 | 105.6007
59 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:45 | 1726 | 1726 | mV | D2 | 650 | 1817.1111 | 109.6477
60 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:45 | 1729 | 1729 | mV | D2 | 650 | 1840.8889 | 110.6192
61 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:45 | 1720 | 1720 | mV | D2 | 650 | 1861.7778 | 104.4267
62 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:45 | 1731 | 1731 | mV | D2 | 650 | 1885.5556 | 91.6967
63 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:45 | 1718 | 1718 | mV | D2 | 650 | 1907.6667 | 71.5489
[9 empty] | 1930.5556 | 8.1565
64 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:50 | 1941 | 1941 | mV | D3 | 750 | 1930.4 | 7.7057
65 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:50 | 1932 | 1932 | mV | D3 | 750 | 1929.2222 | 7.155
66 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:50 | 1935 | 1935 | mV | D3 | 750 | 1957.3333 | 85.668
67 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:50 | 1922 | 1922 | mV | D3 | 750 | 1983.1111 | 109.6545
68 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:50 | 1940 | 1940 | mV | D3 | 750 | 2008.3333 | 119.5052
69 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:50 | 1917 | 1917 | mV | D3 | 750 | 2029.7778 | 122.9764
70 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:50 | 1934 | 1934 | mV | D3 | 750 | 2052.7778 | 118.524
71 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:50 | 1930 | 1930 | mV | D3 | 750 | 2074.2222 | 111.6051
72 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:50 | 1924 | 1924 | mV | D3 | 750 | 2096.7778 | 98.5657
73 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:50 | 1929 | 1929 | mV | D3 | 750 | 2120 | 74.4379
[9 empty] | 2142.1111 | 20.949
74 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:51 | 2185 | 2185 | mV | D4 | 850 | 2141 | 20.061
75 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:51 | 2167 | 2167 | mV | D4 | 850 | 2136.1111 | 13.5595
76 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:51 | 2149 | 2149 | mV | D4 | 850 | 2153.8889 | 65.2982
77 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:52 | 2133 | 2133 | mV | D4 | 850 | 2174.4444 | 88.5468
78 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:52 | 2124 | 2124 | mV | D4 | 850 | 2197 | 101.5677
79 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:52 | 2127 | 2127 | mV | D4 | 850 | 2220.7778 | 107.2331
80 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:52 | 2133 | 2133 | mV | D4 | 850 | 2243.5556 | 106.594
81 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:52 | 2133 | 2133 | mV | D4 | 850 | 2267 | 102.3584
82 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:52 | 2128 | 2128 | mV | D4 | 850 | 2290.3333 | 91.3359
83 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:52 | 2131 | 2131 | mV | D4 | 850 | 2311.6667 | 68.1634
Average count
84 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:53 | 2327 | 2327 | mV | D5 | 950 | 2332.4 | 8.5531
85 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:53 | 2334 | 2334 | mV | D5 | 950 | 2333 | 8.8459
86 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:53 | 2336 | 2336 | mV | D5 | 950 | 2376.7778 | 132.0045
87 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2338 | 2338 | mV | D5 | 950 | 2417.5556 | 169.261
88 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2332 | 2332 | mV | D5 | 950 | 2459 | 191.545
89 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2344 | 2344 | mV | D5 | 950 | 2500.3333 | 200.6352
90 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2343 | 2343 | mV | D5 | 950 | 2539.6667 | 200.8557
91 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2320 | 2320 | mV | D5 | 950 | 2582.5556 | 194.73
92 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2319 | 2319 | mV | D5 | 950 | 2622.3333 | 169.2971
93 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2331 | 2331 | mV | D5 | 950 | 2665.3333 | 126.3131
[9 empty] | 2707 | 15.3704
94 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2728 | 2728 | mV | D6 | 1150 | 2705.6 | 15.1526
95 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2703 | 2703 | mV | D6 | 1150 | 2703.1111 | 13.7336
96 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2711 | 2711 | mV | D6 | 1150 | 2757.8889 | 164.8647
97 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:54 | 2704 | 2704 | mV | D6 | 1150 | 2817.3333 | 229.5904
98 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:55 | 2698 | 2698 | mV | D6 | 1150 | 2874 | 259.1558
99 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:55 | 2729 | 2729 | mV | D6 | 1150 | 2932.2222 | 273.156
100 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:55 | 2678 | 2678 | mV | D6 | 1150 | 2984.5556 | 274.47
101 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:55 | 2706 | 2706 | mV | D6 | 1150 | 3044.8889 | 257.8369
102 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:55 | 2706 | 2706 | mV | D6 | 1150 | 3099.2222 | 227.1997
103 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:55 | 2693 | 2693 | mV | D6 | 1150 | 3155.3333 | 174.102
[9 empty] | 3211.1111 | 17.0033
104 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:56 | 3196 | 3196 | mV | D7 | 1450 | 3208.8 | 17.6182
105 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:57 | 3246 | 3246 | mV | D7 | 1450 | 3210.2222 | 18.0678
106 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:57 | 3214 | 3214 | mV | D7 | 1450 | 3269.3333 | 191.1335
107 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:57 | 3222 | 3222 | mV | D7 | 1450 | 3332 | 253.1284
108 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:57 | 3200 | 3200 | mV | D7 | 1450 | 3394 | 288.6607
109 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:57 | 3221 | 3221 | mV | D7 | 1450 | 3461.3333 | 307.7954
110 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:57 | 3195 | 3195 | mV | D7 | 1450 | 3523.5556 | 309.735
111 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:57 | 3211 | 3211 | mV | D7 | 1450 | 3589.5556 | 293.8525
112 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:57 | 3195 | 3195 | mV | D7 | 1450 | 3652.1111 | 261.3166
113 | 07x100 | 2011-07-14 | 14:57 | 3188 | 3188 | mV | D7 | 1450 | 3717.7778 | 198.8899
[9 empty] | 3781.7778 | 11.541
114 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:01 | 3778 | 3778 | mV | D8 | 1850 | 3779.8 | 12.5503
115 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:01 | 3778 | 3778 | mV | D8 | 1850 | 3780 | 13.2947
116 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:02 | 3780 | 3780 | mV | D8 | 1850 | 3531.6667 | 745.8681
117 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:02 | 3806 | 3806 | mV | D8 | 1850 | 3284 | 984.8779
118 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:02 | 3781 | 3781 | mV | D8 | 1850 | 3035.6667 | 1110.5593
119 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:02 | 3789 | 3789 | mV | D8 | 1850 | 2789.5556 | 1168.653
120 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:02 | 3774 | 3774 | mV | D8 | 1850 | 2543.3333 | 1165.1978
121 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:02 | 3786 | 3786 | mV | D8 | 1850 | 2297.2222 | 1105.1427
122 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:02 | 3764 | 3764 | mV | D8 | 1850 | 2049.7778 | 971.3507
123 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:02 | 3762 | 3762 | mV | D8 | 1850 | 1803.5556 | 734.4873
[9 empty] | 1558.1111 | 10.3615
124 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:17 | 1543 | 1543 | mV | Culture Chl |  | 1554.6 | 14.7889
125 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:17 | 1551 | 1551 | mV | Culture Chl |  | 1778.4 | 703.7855
126 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:17 | 1571 | 1571 | mV | Culture Chl |  | 2000 | 935.0924
127 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:17 | 1566 | 1566 | mV | Culture Chl |  | 2219.2 | 1070.4735
128 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:18 | 1573 | 1573 | mV | Culture Chl |  | 2439 | 1144.5445
129 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:18 | 1559 | 1559 | mV | Culture Chl |  | 2656.8 | 1168.4205
130 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:18 | 1559 | 1559 | mV | Culture Chl |  | 2877.2 | 1145.9886
131 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:18 | 1548 | 1548 | mV | Culture Chl |  | 3096.9 | 1073.4972
132 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:18 | 1553 | 1553 | mV | Culture Chl |  | 3318.6 | 938.5168
133 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:18 | 1523 | 1523 | mV | Culture Chl |  | 3538.6 | 708.2596
134 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:21 | 3781 | 3781 | mV | Lights on | 1850 | 3762.8 | 8.4433
135 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:21 | 3767 | 3767 | mV | Lights on | 1850 | 3389 | 1175.6775
136 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:21 | 3763 | 3763 | mV | Lights on | 1850 | 3016.6 | 1567.233
137 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:21 | 3764 | 3764 | mV | Lights on | 1850 | 2644.7 | 1795.1204
138 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:21 | 3751 | 3751 | mV | Lights on | 1850 | 2273.1 | 1918.0797
139 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:21 | 3763 | 3763 | mV | Lights on | 1850 | 1902.4 | 1958.5079
140 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:21 | 3756 | 3756 | mV | Lights on | 1850 | 1530.5 | 1918.6367
141 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:21 | 3765 | 3765 | mV | Lights on | 1850 | 1159.3 | 1795.3471
142 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:21 | 3753 | 3753 | mV | Lights on | 1850 | 787 | 1566.3849
143 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:21 | 3765 | 3765 | mV | Lights on | 1850 | 416.1 | 1176.6846
144 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:30 | 43 | 43 | mV | Turbidity Tape Water | 1850 | 44.7 | 2.7101
145 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:30 | 43 | 43 | mV | Turbidity Tape Water | 1850 | 44.8 | 2.6583
146 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:30 | 44 | 44 | mV | Turbidity Tape Water | 1850 | 44.9 | 2.6013
147 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:30 | 48 | 48 | mV | Turbidity Tape Water | 1850 | 44.7 | 2.7508
148 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:30 | 44 | 44 | mV | Turbidity Tape Water | 1850 | 44.2 | 2.5298
149 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:30 | 44 | 44 | mV | Turbidity Tape Water | 1850 | 44 | 2.6247
150 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:30 | 44 | 44 | mV | Turbidity Tape Water | 1850 | 43.6 | 2.9136
151 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:30 | 42 | 42 | mV | Turbidity Tape Water | 1850 | 43 | 3.3993
152 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:30 | 44 | 44 | mV | Turbidity Tape Water | 1850 | 42.7 | 3.6225
153 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:30 | 51 | 51 | mV | Turbidity Tape Water | 1850 | 42.6 | 3.5963
154 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:31 | 44 | 44 | mV | Turbidity CDOM blank water | 1850 | 40.9 | 3.178
155 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:31 | 44 | 44 | mV | Turbidity CDOM blank water | 1850 | 412.2 | 1175.2467
156 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:31 | 42 | 42 | mV | Turbidity CDOM blank water | 1850 | 782.8 | 1565.6996
157 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:31 | 43 | 43 | mV | Turbidity CDOM blank water | 1850 | 1153.4 | 1792.9777
158 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:31 | 42 | 42 | mV | Turbidity CDOM blank water | 1850 | 1523.6 | 1916.1838
159 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:31 | 40 | 40 | mV | Turbidity CDOM blank water | 1850 | 1895 | 1956.6108
160 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:31 | 38 | 38 | mV | Turbidity CDOM blank water | 1850 | 2268.5 | 1919.2964
161 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:31 | 39 | 39 | mV | Turbidity CDOM blank water | 1850 | 2641.4 | 1796.0795
162 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:31 | 43 | 43 | mV | Turbidity CDOM blank water | 1850 | 3012.8 | 1567.6204
163 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:31 | 34 | 34 | mV | Turbidity CDOM blank water | 1850 | 3383.7 | 1176.999
164 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:33 | 3757 | 3757 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 3757.1 | 9.7804
165 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:33 | 3750 | 3750 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 3757.7 | 9.956
166 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:33 | 3748 | 3748 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 3397.5 | 1141.7981
167 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:34 | 3745 | 3745 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 3037.7 | 1522.5042
168 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:34 | 3756 | 3756 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 2678.5 | 1744.6154
169 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:34 | 3775 | 3775 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 2318.2 | 1865.2414
170 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:34 | 3767 | 3767 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 1956.2 | 1902.0123
171 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:34 | 3753 | 3753 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 1609.4 | 1850.6296
172 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:34 | 3752 | 3752 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 1249.9 | 1733.4169
173 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:34 | 3768 | 3768 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 889.4 | 1516.5344
174 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:34 | 3763 | 3763 | mV | CDOM-Clay1 | 0.5 | 528 | 1137.603
175 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:35 | 148 | 148 | mV | Turbidity Clay1 | 0.5 | 168.3 | 46.241
176 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:35 | 150 | 150 | mV | Turbidity Clay1 | 0.5 | 530.4 | 1138.8449
177 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:35 | 153 | 153 | mV | Turbidity Clay1 | 0.5 | 892.2 | 1516.6141
178 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:35 | 153 | 153 | mV | Turbidity Clay1 | 0.5 | 1252.5 | 1733.905
179 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:35 | 155 | 155 | mV | Turbidity Clay1 | 0.5 | 1611.8 | 1849.1895
180 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:35 | 299 | 299 | mV | Turbidity Clay1 | 0.5 | 1970.4 | 1882.6932
181 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:35 | 158 | 158 | mV | Turbidity Clay1 | 0.5 | 2314.4 | 1857.4717
182 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:35 | 147 | 147 | mV | Turbidity Clay1 | 0.5 | 2671.6 | 1736.2077
183 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:35 | 154 | 154 | mV | Turbidity Clay1 | 0.5 | 3031.7 | 1513.5707
184 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:35 | 166 | 166 | mV | Turbidity Clay1 | 0.5 | 3391.9 | 1133.5333
185 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:38 | 3769 | 3769 | mV | CDOM-clay2 | 1.5 | 3748.5 | 13.6646
186 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:38 | 3768 | 3768 | mV | CDOM-clay2 | 1.5 | 3406 | 1075.9398
187 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:38 | 3756 | 3756 | mV | CDOM-clay2 | 1.5 | 3063.3 | 1434.014
188 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:38 | 3746 | 3746 | mV | CDOM-clay2 | 1.5 | 2720.8 | 1643.8482
189 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:38 | 3741 | 3741 | mV | CDOM-clay2 | 1.5 | 2383.2 | 1752.9537
190 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:38 | 3739 | 3739 | mV | CDOM-clay2 | 1.5 | 2046.1 | 1786.6359
191 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:38 | 3730 | 3730 | mV | CDOM-clay2 | 1.5 | 1708.7 | 1749.6162
192 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:38 | 3748 | 3748 | mV | CDOM-clay2 | 1.5 | 1371.7 | 1638.0225
193 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:38 | 3756 | 3756 | mV | CDOM-clay2 | 1.5 | 1034.9 | 1427.9116
194 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:38 | 3732 | 3732 | mV | CDOM-clay2 | 1.5 | 698.1 | 1066.1527
195 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:39 | 344 | 344 | mV | Turbidity clay2 | 1.5 | 364.1 | 20.3385
196 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:39 | 341 | 341 | mV | Turbidity clay2 | 1.5 | 701.5 | 1060.0617
197 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:39 | 331 | 331 | mV | Turbidity clay2 | 1.5 | 1038.3 | 1410.0563
198 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:39 | 370 | 370 | mV | Turbidity clay2 | 1.5 | 1376.4 | 1612.4382
199 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:39 | 370 | 370 | mV | Turbidity clay2 | 1.5 | 1708.9 | 1721.0176
200 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:39 | 365 | 365 | mV | Turbidity clay2 | 1.5 | 2040.3 | 1753.3214
201 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:39 | 360 | 360 | mV | Turbidity clay2 | 1.5 | 2373.1 | 1715.4349
202 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:39 | 380 | 380 | mV | Turbidity clay2 | 1.5 | 2705.8 | 1600.393
203 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:39 | 388 | 388 | mV | Turbidity clay2 | 1.5 | 3036.6 | 1394.9275
204 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:39 | 392 | 392 | mV | Turbidity clay2 | 1.5 | 3365.4 | 1044.8317
205 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3718 | 3718 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 3695.3 | 13.4499
206 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3709 | 3709 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 3692.5 | 10.8653
207 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3712 | 3712 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 3400.4 | 917.9498
208 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3695 | 3695 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 3110.3 | 1217.9219
209 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3684 | 3684 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 2821.1 | 1394.25
210 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3693 | 3693 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 2535.8 | 1486.8811
211 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3687 | 3687 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 2250.1 | 1514.0564
212 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3688 | 3688 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 1959.8 | 1485.9837
213 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3676 | 3676 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 1672.7 | 1389.1796
214 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3691 | 3691 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 1387.1 | 1214.1111
215 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:42 | 3690 | 3690 | mV | CDOM-Clay3 | 3.5 | 1105.7 | 908.4162
216 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:43 | 788 | 788 | mV | Turbidity Clay3 | 3.5 | 824.6 | 32.6503
217 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:43 | 811 | 811 | mV | Turbidity Clay3 | 3.5 | 1115.4 | 907.2269
218 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:43 | 803 | 803 | mV | Turbidity Clay3 | 3.5 | 1405.2 | 1211.1431
219 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:43 | 831 | 831 | mV | Turbidity Clay3 | 3.5 | 1694.4 | 1384.276
220 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:43 | 836 | 836 | mV | Turbidity Clay3 | 3.5 | 1981.2 | 1479.3542
221 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:43 | 784 | 784 | mV | Turbidity Clay3 | 3.5 | 2267.2 | 1509.5067
222 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:43 | 817 | 817 | mV | Turbidity Clay3 | 3.5 | 2558.5 | 1472.0879
223 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:43 | 820 | 820 | mV | Turbidity Clay3 | 3.5 | 2848.3 | 1373.0831
224 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:43 | 877 | 877 | mV | Turbidity Clay3 | 3.5 | 3137.6 | 1190.9368
225 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:43 | 879 | 879 | mV | Turbidity Clay3 | 3.5 | 3417.8 | 892.1046
226 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:45 | 3696 | 3696 | mV | CDOM-Clay4 | 5.5 | 3697.5 | 12.8949
227 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:45 | 3709 | 3709 | mV | CDOM-Clay4 | 5.5 | 3452.3 | 776.0245
228 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:45 | 3695 | 3695 | mV | CDOM-Clay4 | 5.5 | 3202.6 | 1040.8049
229 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:45 | 3699 | 3699 | mV | CDOM-Clay4 | 5.5 | 2952.5 | 1197.9608
230 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:45 | 3696 | 3696 | mV | CDOM-Clay4 | 5.5 | 2703.8 | 1281.0391
231 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:46 | 3697 | 3697 | mV | CDOM-Clay4 | 5.5 | 2457.6 | 1305.5122
232 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:46 | 3715 | 3715 | mV | CDOM-Clay4 | 5.5 | 2210.1 | 1278.7707
233 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:46 | 3713 | 3713 | mV | CDOM-Clay4 | 5.5 | 1964.4 | 1190.489
234 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:46 | 3679 | 3679 | mV | CDOM-Clay4 | 5.5 | 1713.9 | 1035.0745
235 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:46 | 3676 | 3676 | mV | CDOM-Clay4 | 5.5 | 1467.4 | 776.2497
236 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:47 | 1244 | 1244 | mV | TurbidityClay4 | 5.5 | 1226.8 | 24.133
237 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:47 | 1212 | 1212 | mV | TurbidityClay4 | 5.5 | 1273.7 | 156.1125
238 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:47 | 1194 | 1194 | mV | TurbidityClay4 | 5.5 | 1328.3 | 216.0936
239 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:47 | 1212 | 1212 | mV | TurbidityClay4 | 5.5 | 1384.2 | 247.5106
240 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:47 | 1234 | 1234 | mV | TurbidityClay4 | 5.5 | 1438.3 | 264.2486
241 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:47 | 1222 | 1222 | mV | TurbidityClay4 | 5.5 | 1490.7 | 271.1002
242 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:47 | 1258 | 1258 | mV | TurbidityClay4 | 5.5 | 1539.1 | 260.8079
243 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:47 | 1208 | 1208 | mV | TurbidityClay4 | 5.5 | 1587.2 | 247.2052
244 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:47 | 1214 | 1214 | mV | TurbidityClay4 | 5.5 | 1639.5 | 210.6937
245 | 07x100 | 2011-07-14 | 15:47 | 1270 | 1270 | mV | TurbidityClay4 | 5.5 | 1691.6 | 149.2397
246 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:06 | 1713 | 1713 | mV | TurbidityClay5 | 7.5 | 1735.7 | 20.0945
247 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:06 | 1758 | 1758 | mV | TurbidityClay5 | 7.5 | 1928.7 | 602.6259
248 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:06 | 1753 | 1753 | mV | TurbidityClay5 | 7.5 | 2122 | 814.5439
249 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:06 | 1753 | 1753 | mV | TurbidityClay5 | 7.5 | 2311.8 | 931.7114
250 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:06 | 1758 | 1758 | mV | TurbidityClay5 | 7.5 | 2499.9 | 994.1448
251 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:06 | 1706 | 1706 | mV | TurbidityClay5 | 7.5 | 2689.4 | 1017.3515
252 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:06 | 1739 | 1739 | mV | TurbidityClay5 | 7.5 | 2881.4 | 991.998
253 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:07 | 1731 | 1731 | mV | TurbidityClay5 | 7.5 | 3070.4 | 928.1498
254 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:07 | 1735 | 1735 | mV | TurbidityClay5 | 7.5 | 3258.7 | 809.6706
255 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:07 | 1711 | 1711 | mV | TurbidityClay5 | 7.5 | 3446.2 | 610.1262
256 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:07 | 3643 | 3643 | mV | CDOM-Clay5 | 7.5 | 3640 | 23.3571
257 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:08 | 3691 | 3691 | mV | CDOM-Clay5 | 7.5 | 3639.6667 | 24.7487
258 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:08 | 3651 | 3651 | mV | CDOM-Clay5 | 7.5 | 3633.25 | 16.6283
259 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:08 | 3634 | 3634 | mV | CDOM-Clay5 | 7.5 | 3630.7143 | 16.2041
260 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:08 | 3653 | 3653 | mV | CDOM-Clay5 | 7.5 | 3630.1667 | 17.6796
261 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:08 | 3626 | 3626 | mV | CDOM-Clay5 | 7.5 | 3625.6 | 15.3069
262 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:08 | 3629 | 3629 | mV | CDOM-Clay5 | 7.5 | 3625.5 | 17.673
263 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:08 | 3614 | 3614 | mV | CDOM-Clay5 | 7.5 | 3624.3333 | 21.4554
264 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:08 | 3610 | 3610 | mV | CDOM-Clay5 | 7.5 | 3629.5 | 27.5772
265 | 07x100 | 2011-07-14 | 16:08 | 3649 | 3649 | mV | CDOM-Clay5 | 7.5 | 3649 | #DIV/0!

## Summary
Calibration | Vol | Average (mV) | STD
Dark Room |  | 53.1 | 11.3964
Tape Air |  | 46.6 | 14.7437
Tape Water |  | 50.5 | 8.8097
Blank Tap |  | 499.6 | 11.8058
FSW | 600 | 1615.5 | 7.215
D2 | 650 | 1705.9 | 65.0819
D3 | 750 | 1930.4 | 7.7057
D4 | 850 | 2141 | 20.061
D5 | 950 | 2332.4 | 8.5531
D6 | 1150 | 2705.6 | 15.1526
D7 | 1450 | 3208.8 | 17.6182
D8 | 1850 | 3779.8 | 12.5503
Lights on | 1850 | 3762.8 | 8.4433
Turbidity Tape Water | 1850 | 44.7 | 2.7101
Turbidity CDOM blank water | 1850 | 40.9 | 3.178
CDOM-Clay1 | 0.5 | 3757.1 | 9.7804
Turbidity Clay1 | 0.5 | 168.3 | 46.241
CDOM-clay2 | 1.5 | 3748.5 | 13.6646
Turbidity clay2 | 1.5 | 364.1 | 20.3385
CDOM-Clay3 | 3.5 | 3695.3 | 13.4499
Turbidity Clay3 | 3.5 | 824.6 | 32.6503
CDOM-Clay4 | 5.5 | 3697.5 | 12.8949
TurbidityClay4 | 5.5 | 1226.8 | 24.133
TurbidityClay5 | 7.5 | 1735.7 | 20.0945
CDOM-Clay5 | 7.5 | 3640 | 23.3571
Dark Current Air |  | 45.6 | 9.8455
Dark Current Tap Water |  | 50 | 6.1824
Dark Current FSW |  | 52.6 | 10.4265
FSW | 600 | 1657.3 | 10.1658
200mL BP Water | 800 | 2083.6 | 5.5817
400mL BP Water | 1000 | 2443.2 | 2.6583
600mL BP Water | 1200 | 2802.7 | 11.7384
800mL BP Water | 1400 | 3122.7 | 9.2862
1200mL BP Water | 1800 | 3706 | 12.1198

## Sheet1
| unblanked sample | milli-q
450 | 0.034249 | 0.0006
0.034411
0.034203