{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["bb_dark_20210514"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"bb_dark_20210514","index":0,"n_rows":127,"n_cols":23,"rows_kept":127}
[]
[]
[{"$nulls":5},{"$f":"+STDEV(F6:F127)","v":{"v":0.3860457182410912,"d":"0.39"}},null,{"$f":"+STDEV(H6:H127)","v":{"v":0.41382424779275334,"d":"0.41"}},null,{"$f":"+STDEV(J6:J127)","v":{"v":0.5912242653684294,"d":"0.59"}},null,{"$f":"+STDEV(L6:L127)","v":{"v":0.8936467563484436,"d":"0.89"}},null,{"$f":"+STDEV(N6:N127)","v":{"v":1.5185481054159153,"d":"1.52"}},null,{"$f":"+STDEV(P6:P127)","v":{"v":1.3089636053352003,"d":"1.31"}},null,{"$f":"+STDEV(R6:R127)","v":{"v":0.8720082109767315,"d":"0.87"}},null,{"$f":"+STDEV(T6:T127)","v":{"v":0.609058655195125,"d":"0.61"}},null,{"$f":"+STDEV(V6:V127)","v":{"v":0.6809482776504515,"d":"0.68"}}]
[{"$nulls":5},{"$f":"+AVERAGE(F6:F127)","v":{"v":49.81967213114754,"d":"49.82"}},null,{"$f":"+AVERAGE(H6:H127)","v":{"v":51.16393442622951,"d":"51.16"}},null,{"$f":"+AVERAGE(J6:J127)","v":{"v":50.459016393442624,"d":"50.46"}},null,{"$f":"+AVERAGE(L6:L127)","v":{"v":55.13934426229508,"d":"55.14"}},null,{"$f":"+AVERAGE(N6:N127)","v":{"v":54.221311475409834,"d":"54.22"}},null,{"$f":"+AVERAGE(P6:P127)","v":{"v":50.40163934426229,"d":"50.40"}},null,{"$f":"+AVERAGE(R6:R127)","v":{"v":57.90983606557377,"d":"57.91"}},null,{"$f":"+AVERAGE(T6:T127)","v":{"v":57.67213114754098,"d":"57.67"}},null,{"$f":"+AVERAGE(V6:V127)","v":{"v":57.23770491803279,"d":"57.24"}}]
[{"$nulls":5},{"$f":"+MEDIAN(F6:F127)","v":50},null,{"$f":"+MEDIAN(H6:H127)","v":51},null,{"$f":"+MEDIAN(J6:J127)","v":50},null,{"$f":"+MEDIAN(L6:L127)","v":55},null,{"$f":"+MEDIAN(N6:N127)","v":54},null,{"$f":"+MEDIAN(P6:P127)","v":50},null,{"$f":"+MEDIAN(R6:R127)","v":58},null,{"$f":"+MEDIAN(T6:T127)","v":58},null,{"$f":"+MEDIAN(V6:V127)","v":57}]
["WETA_BB90132",21,1,8,412,50,440,51,488,50,510,56,532,56,595,50,650,58,715,58,880,57,"0dd4"]
["WETA_BB90132",21,1,9,412,49,440,51,488,50,510,56,532,58,595,50,650,56,715,57,880,57,"0ddc"]
["WETA_BB90132",21,1,10,412,50,440,51,488,50,510,56,532,54,595,51,650,56,715,59,880,57,"0dfb"]
["WETA_BB90132",21,1,11,412,50,440,52,488,51,510,55,532,52,595,49,650,58,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,12,412,50,440,51,488,50,510,56,532,54,595,50,650,58,715,58,880,58,"0dfe"]
["WETA_BB90132",21,1,13,412,50,440,51,488,52,510,56,532,52,595,48,650,58,715,58,880,59,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,14,412,50,440,51,488,51,510,55,532,53,595,48,650,59,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,15,412,50,440,51,488,50,510,55,532,55,595,51,650,57,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,16,412,50,440,51,488,50,510,56,532,54,595,50,650,58,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,17,412,50,440,52,488,51,510,55,532,53,595,50,650,58,715,57,880,59,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,18,412,50,440,51,488,50,510,56,532,56,595,50,650,57,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,19,412,50,440,51,488,50,510,56,532,55,595,51,650,57,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,20,412,49,440,51,488,50,510,57,532,55,595,52,650,58,715,57,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,21,412,50,440,51,488,50,510,56,532,56,595,50,650,57,715,58,880,58,"0dff"]
["WETA_BB90132",21,1,22,412,50,440,51,488,50,510,55,532,51,595,48,650,59,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,23,412,49,440,51,488,50,510,56,532,53,595,51,650,58,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,24,412,50,440,51,488,50,510,55,532,58,595,51,650,58,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,25,412,50,440,51,488,51,510,56,532,56,595,50,650,57,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,26,412,50,440,52,488,50,510,56,532,54,595,50,650,57,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,27,412,49,440,52,488,51,510,55,532,52,595,49,650,59,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,28,412,50,440,52,488,51,510,55,532,53,595,48,650,57,715,58,880,58,"0e0b"]
["WETA_BB90132",21,1,29,412,50,440,51,488,50,510,58,532,54,595,50,650,58,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,30,412,50,440,51,488,51,510,54,532,53,595,48,650,57,715,57,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,31,412,50,440,51,488,50,510,56,532,56,595,54,650,58,715,57,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,32,412,50,440,51,488,51,510,55,532,52,595,50,650,58,715,58,880,58,"0dfe"]
["WETA_BB90132",21,1,33,412,50,440,51,488,51,510,54,532,52,595,49,650,59,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,34,412,50,440,51,488,51,510,56,532,55,595,51,650,58,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,35,412,50,440,51,488,50,510,56,532,54,595,50,650,57,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,36,412,49,440,52,488,50,510,57,532,54,595,51,650,57,715,58,880,57,"0e0d"]
["WETA_BB90132",21,1,37,412,49,440,51,488,51,510,55,532,54,595,50,650,57,715,59,880,58,"0e0d"]
["WETA_BB90132",21,1,38,412,49,440,51,488,50,510,56,532,56,595,50,650,58,715,57,880,58,"0e0f"]
["WETA_BB90132",21,1,39,412,50,440,51,488,51,510,56,532,57,595,51,650,57,715,58,880,57,"0e0a"]
["WETA_BB90132",21,1,40,412,50,440,51,488,50,510,56,532,56,595,51,650,58,715,58,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,41,412,49,440,51,488,50,510,56,532,55,595,51,650,58,715,58,880,58,"0e0a"]
["WETA_BB90132",21,1,42,412,50,440,51,488,50,510,56,532,57,595,50,650,57,715,57,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,43,412,50,440,51,488,51,510,56,532,55,595,50,650,57,715,57,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,44,412,50,440,51,488,51,510,56,532,53,595,50,650,57,715,57,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,45,412,49,440,52,488,50,510,56,532,53,595,48,650,57,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,46,412,49,440,51,488,50,510,55,532,57,595,53,650,56,715,58,880,57,"0e0f"]
["WETA_BB90132",21,1,47,412,50,440,51,488,50,510,55,532,54,595,50,650,56,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,48,412,50,440,51,488,52,510,54,532,54,595,49,650,58,715,58,880,57,"0e0e"]
["WETA_BB90132",21,1,49,412,50,440,51,488,50,510,56,532,55,595,52,650,57,715,57,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,50,412,50,440,51,488,50,510,56,532,56,595,52,650,57,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,51,412,50,440,51,488,50,510,55,532,53,595,49,650,58,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,52,412,50,440,52,488,51,510,55,532,52,595,48,650,58,715,57,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,53,412,50,440,51,488,51,510,55,532,54,595,50,650,58,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,54,412,50,440,51,488,50,510,54,532,55,595,49,650,58,715,58,880,59,"0e0c"]
["WETA_BB90132",21,1,55,412,50,440,51,488,50,510,56,532,54,595,52,650,57,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,56,412,49,440,51,488,51,510,56,532,53,595,50,650,57,715,57,880,57,"0e0b"]
["WETA_BB90132",21,1,57,412,50,440,51,488,50,510,55,532,52,595,50,650,58,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,58,412,50,440,51,488,50,510,55,532,55,595,50,650,57,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,59,412,50,440,51,488,50,510,56,532,54,595,50,650,59,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,60,412,50,440,51,488,52,510,54,532,53,595,49,650,58,715,59,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,61,412,49,440,52,488,52,510,55,532,54,595,49,650,59,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,62,412,50,440,51,488,51,510,56,532,54,595,51,650,58,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,63,412,50,440,52,488,50,510,55,532,54,595,50,650,57,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,64,412,50,440,51,488,51,510,56,532,56,595,49,650,57,715,57,880,58,"0e0e"]
["WETA_BB90132",21,1,65,412,50,440,51,488,51,510,56,532,54,595,52,650,57,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,66,412,50,440,52,488,51,510,55,532,53,595,48,650,59,715,57,880,57,"0e0d"]
["WETA_BB90132",21,1,67,412,50,440,51,488,51,510,55,532,54,595,49,650,59,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,68,412,49,440,51,488,50,510,56,532,55,595,51,650,57,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,69,412,49,440,51,488,50,510,55,532,55,595,51,650,59,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,70,412,49,440,51,488,50,510,56,532,55,595,50,650,56,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,71,412,50,440,51,488,51,510,55,532,58,595,50,650,58,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,72,412,50,440,51,488,50,510,55,532,54,595,50,650,57,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,73,412,50,440,51,488,50,510,55,532,53,595,50,650,58,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,74,412,50,440,51,488,51,510,55,532,54,595,51,650,58,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,75,412,50,440,51,488,51,510,53,532,52,595,49,650,58,715,59,880,58,"0e0c"]
["WETA_BB90132",21,1,76,412,49,440,51,488,50,510,55,532,52,595,51,650,58,715,58,880,58,"0e0e"]
["WETA_BB90132",21,1,77,412,50,440,51,488,50,510,55,532,53,595,50,650,58,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,78,412,50,440,52,488,51,510,53,532,53,595,50,650,59,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,79,412,50,440,51,488,50,510,55,532,55,595,51,650,59,715,58,880,58,"0e0d"]
["WETA_BB90132",21,1,80,412,49,440,51,488,51,510,56,532,54,595,51,650,58,715,58,880,56,"0e0b"]
["WETA_BB90132",21,1,81,412,50,440,51,488,50,510,55,532,54,595,50,650,57,715,59,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,82,412,50,440,52,488,51,510,54,532,54,595,51,650,58,715,59,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,83,412,49,440,51,488,50,510,55,532,55,595,52,650,57,715,57,880,57,"0e0d"]
["WETA_BB90132",21,1,84,412,50,440,51,488,51,510,55,532,55,595,50,650,58,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,85,412,50,440,51,488,50,510,56,532,54,595,52,650,59,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,86,412,50,440,52,488,50,510,55,532,54,595,50,650,59,715,58,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,87,412,50,440,51,488,50,510,55,532,56,595,50,650,59,715,57,880,57,"0e0a"]
["WETA_BB90132",21,1,88,412,50,440,51,488,50,510,54,532,52,595,50,650,58,715,59,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,89,412,50,440,51,488,50,510,55,532,56,595,50,650,57,715,58,880,56,"0e0a"]
["WETA_BB90132",21,1,90,412,50,440,51,488,50,510,56,532,54,595,53,650,60,715,58,880,57,"0dff"]
["WETA_BB90132",21,1,91,412,50,440,51,488,51,510,54,532,52,595,49,650,59,715,58,880,58,"0e0b"]
["WETA_BB90132",21,1,92,412,50,440,52,488,50,510,55,532,57,595,53,650,59,715,58,880,58,"0e0d"]
["WETA_BB90132",21,1,93,412,50,440,51,488,50,510,55,532,57,595,53,650,58,715,58,880,57,"0e0b"]
["WETA_BB90132",21,1,94,412,50,440,51,488,50,510,55,532,54,595,51,650,58,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,95,412,50,440,51,488,51,510,56,532,55,595,51,650,58,715,58,880,57,"0e0b"]
["WETA_BB90132",21,1,96,412,50,440,52,488,50,510,55,532,55,595,52,650,59,715,58,880,58,"0e0e"]
["WETA_BB90132",21,1,97,412,50,440,51,488,50,510,55,532,55,595,51,650,59,715,58,880,57,"0e0c"]
["WETA_BB90132",21,1,98,412,50,440,50,488,51,510,55,532,55,595,50,650,58,715,58,880,58,"0e0c"]
["WETA_BB90132",21,1,99,412,50,440,52,488,51,510,53,532,54,595,50,650,58,715,58,880,57,"0e0b"]
["WETA_BB90132",21,1,100,412,50,440,52,488,51,510,55,532,55,595,50,650,58,715,58,880,57,"0e2d"]
["WETA_BB90132",21,1,101,412,50,440,51,488,51,510,54,532,52,595,52,650,60,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,102,412,49,440,52,488,51,510,55,532,54,595,52,650,57,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,103,412,50,440,51,488,52,510,53,532,53,595,49,650,58,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,104,412,50,440,51,488,50,510,54,532,54,595,50,650,59,715,57,880,58,"0e2e"]
["WETA_BB90132",21,1,105,412,50,440,51,488,50,510,55,532,55,595,50,650,57,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,106,412,50,440,51,488,51,510,54,532,55,595,49,650,58,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,107,412,50,440,51,488,50,510,56,532,56,595,51,650,58,715,57,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,108,412,49,440,51,488,51,510,56,532,54,595,51,650,59,715,57,880,57,"0e3d"]
["WETA_BB90132",21,1,109,412,49,440,51,488,50,510,54,532,52,595,50,650,59,715,57,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,110,412,50,440,52,488,51,510,53,532,55,595,50,650,58,715,58,880,57,"0e2c"]
["WETA_BB90132",21,1,111,412,50,440,51,488,50,510,55,532,55,595,50,650,57,715,57,880,57,"0e2b"]
["WETA_BB90132",21,1,112,412,50,440,51,488,50,510,55,532,56,595,52,650,57,715,57,880,57,"0e2f"]
["WETA_BB90132",21,1,113,412,50,440,51,488,51,510,53,532,53,595,50,650,59,715,57,880,58,"0e2d"]
["WETA_BB90132",21,1,114,412,50,440,52,488,51,510,54,532,51,595,50,650,60,715,59,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,115,412,50,440,51,488,50,510,55,532,52,595,48,650,59,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,116,412,50,440,51,488,50,510,56,532,55,595,51,650,58,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,117,412,50,440,52,488,50,510,54,532,56,595,53,650,59,715,57,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,118,412,50,440,51,488,51,510,54,532,55,595,50,650,58,715,58,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,119,412,50,440,50,488,51,510,54,532,54,595,51,650,59,715,57,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,120,412,50,440,51,488,50,510,55,532,54,595,50,650,57,715,56,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,121,412,49,440,51,488,50,510,55,532,54,595,51,650,58,715,58,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,122,412,50,440,51,488,50,510,55,532,55,595,54,650,58,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,123,412,50,440,51,488,50,510,54,532,52,595,52,650,58,715,58,880,57,"0e2e"]
["WETA_BB90132",21,1,124,412,50,440,51,488,50,510,55,532,56,595,54,650,58,715,57,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,125,412,50,440,51,488,50,510,55,532,53,595,51,650,59,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,126,412,50,440,51,488,51,510,55,532,52,595,50,650,59,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,127,412,50,440,51,488,50,510,55,532,55,595,53,650,58,715,57,880,56,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,128,412,50,440,51,488,52,510,54,532,52,595,50,650,58,715,58,880,58,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
["WETA_BB90132",21,1,129,412,50,440,51,488,50,510,55,532,53,595,50,650,58,715,57,880,57,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]