09/28/2010 14:14:53: Message: Data log file is 'DATA\DIVE296.DAT'.

09/28/2010 15:13:34: Message: Synchronizing clocks  RTC 09/28/2010 15:13:34 (1285686814)

09/28/2010 15:13:35: Message: Synchronizing clocks PRTC 09/28/2010 16:25:19 (1285691119)

09/28/2010 16:25:20: Message: Instrument powered at 09/28/2010 16:25:09 (1285691109)

09/28/2010 16:25:21: Message: ISUS Instrument started.

09/28/2010 16:25:22: Message: Instrument serial number:  155

09/28/2010 16:25:22: Message: Instrument operating mode: CONTINUOUS

09/28/2010 16:25:23: Message: Instrument uses SHUTTER darks

09/28/2010 16:25:23: Message: Fiberlite total on-time = 1045943 secs

09/28/2010 16:25:26: Message: Supply voltage is 0.12 VDC.

09/28/2010 16:25:26: Message: Instrument temperature is 24.9 C.

09/28/2010 16:25:27: Message: Loading 'COEF\ZCOEFDAT.CAL'.

09/28/2010 16:25:28: Message: Loading 'COEF\ISUS155H.CAL'.

09/28/2010 16:25:35: Message: Preprocessing 'COEF\ISUS155H.CAL'.

09/28/2010 16:25:36: Message: Preprocessed 'COEF\ISUS155H.CAL'.

09/28/2010 16:29:16: Message: Synchronizing clocks  RTC 09/28/2010 16:29:16 (1285691356)

09/28/2010 16:29:17: Message: Synchronizing clocks PRTC 10/04/2010 17:29:08 (1286213348)

10/04/2010 17:29:09: Message: Instrument powered at 10/04/2010 17:28:58 (1286213338)

10/04/2010 17:29:10: Message: ISUS Instrument started.

10/04/2010 17:29:11: Message: Instrument serial number:  155

10/04/2010 17:29:11: Message: Instrument operating mode: CONTINUOUS

10/04/2010 17:29:12: Message: Instrument uses SHUTTER darks

10/04/2010 17:29:12: Message: Fiberlite total on-time = 1045943 secs

10/04/2010 17:29:15: Message: Supply voltage is 13.27 VDC.

10/04/2010 17:29:15: Message: Instrument temperature is 28.8 C.

10/04/2010 17:29:16: Message: Loading 'COEF\ZCOEFDAT.CAL'.

10/04/2010 17:29:17: Message: Loading 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/04/2010 17:29:24: Message: Preprocessing 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/04/2010 17:29:25: Message: Preprocessed 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/04/2010 17:29:41: Message: Initializing analog output.

10/04/2010 17:29:42: Message: Turning ON Spectrometer.

10/04/2010 17:29:43: Message: Spectrometer powered up.

10/04/2010 17:29:44: Message: Turning ON UV light source.

10/04/2010 17:29:45: Message: UV light source powered up.

10/04/2010 17:29:46: Message: Data log file is 'DATA\DIVE297.DAT'.

10/04/2010 17:55:20: Message: Synchronizing clocks  RTC 10/04/2010 17:55:20 (1286214920)

10/04/2010 17:55:20: Message: Synchronizing clocks PRTC 10/04/2010 17:55:20 (1286214920)

10/04/2010 17:55:21: Message: Instrument powered at 10/04/2010 17:55:10 (1286214910)

10/04/2010 17:55:22: Message: ISUS Instrument started.

10/04/2010 17:55:23: Message: Instrument serial number:  155

10/04/2010 17:55:23: Message: Instrument operating mode: CONTINUOUS

10/04/2010 17:55:24: Message: Instrument uses SHUTTER darks

10/04/2010 17:55:24: Message: Fiberlite total on-time = 1047455 secs

10/04/2010 17:55:27: Message: Supply voltage is 12.41 VDC.

10/04/2010 17:55:27: Message: Instrument temperature is 19.1 C.

10/04/2010 17:55:28: Message: Loading 'COEF\ZCOEFDAT.CAL'.

10/04/2010 17:55:29: Message: Loading 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/04/2010 17:55:36: Message: Preprocessing 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/04/2010 17:55:37: Message: Preprocessed 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/04/2010 17:55:53: Message: Initializing analog output.

10/04/2010 17:55:54: Message: Turning ON Spectrometer.

10/04/2010 17:55:55: Message: Spectrometer powered up.

10/04/2010 17:55:56: Message: Turning ON UV light source.

10/04/2010 17:55:58: Message: UV light source powered up.

10/04/2010 17:55:58: Message: Data log file is 'DATA\DIVE298.DAT'.

10/04/2010 18:18:27: Message: Synchronizing clocks  RTC 10/04/2010 18:18:27 (1286216307)

10/04/2010 18:18:28: Message: Synchronizing clocks PRTC 10/04/2010 23:18:31 (1286234311)

10/04/2010 23:18:32: Message: Instrument powered at 10/04/2010 23:18:09 (1286234289)

10/04/2010 23:18:33: Message: ISUS Instrument started.

10/04/2010 23:18:34: Message: Instrument serial number:  155

10/04/2010 23:18:34: Message: Instrument operating mode: CONTINUOUS

10/04/2010 23:18:35: Message: Instrument uses SHUTTER darks

10/04/2010 23:18:35: Message: Fiberlite total on-time = 1048738 secs

10/04/2010 23:18:39: Message: Supply voltage is 0.12 VDC.

10/04/2010 23:18:40: Message: Instrument temperature is 21.9 C.

10/04/2010 23:18:40: Message: Loading 'COEF\ZCOEFDAT.CAL'.

10/04/2010 23:18:41: Message: Loading 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/04/2010 23:18:48: Message: Preprocessing 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/04/2010 23:18:49: Message: Preprocessed 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/04/2010 23:19:05: Message: Start acquisition without sufficient power. Terminated.

09/28/2010 21:43:43: Message: Synchronizing clocks  RTC 09/28/2010 21:43:43 (1285710223)

09/28/2010 21:43:44: Message: Synchronizing clocks PRTC 10/05/2010 08:09:46 (1286266186)

10/05/2010 08:09:47: Message: Instrument powered at 10/05/2010 08:09:36 (1286266176)

10/05/2010 08:09:48: Message: ISUS Instrument started.

10/05/2010 08:09:49: Message: Instrument serial number:  155

10/05/2010 08:09:49: Message: Instrument operating mode: CONTINUOUS

10/05/2010 08:09:50: Message: Instrument uses SHUTTER darks

10/05/2010 08:09:50: Message: Fiberlite total on-time = 1048738 secs

10/05/2010 08:09:53: Message: Supply voltage is 13.56 VDC.

10/05/2010 08:09:53: Message: Instrument temperature is 24.0 C.

10/05/2010 08:09:54: Message: Loading 'COEF\ZCOEFDAT.CAL'.

10/05/2010 08:09:55: Message: Loading 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/05/2010 08:10:02: Message: Preprocessing 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/05/2010 08:10:03: Message: Preprocessed 'COEF\ISUS155H.CAL'.

10/05/2010 08:10:19: Message: Initializing analog output.

10/05/2010 08:10:20: Message: Turning ON Spectrometer.

10/05/2010 08:10:21: Message: Spectrometer powered up.

10/05/2010 08:10:22: Message: Turning ON UV light source.

10/05/2010 08:10:23: Message: UV light source powered up.

10/05/2010 08:10:24: Message: Data log file is 'DATA\DIVE299.DAT'.

OEF\ISUS155H.CAL'.