## a_cals
calibration performed at the Darling Marine Center, July 2002
| 2002-07-16 | suspect RO water and not MiliQ or problems with tubing
| 412 | 440 | 488 | 510 | 532 | 555 | 650 | 676 | 715 | T
a-cal1 | 0.0288 | 0.0161 | 0.007 | 0.0052 | 0.0077 | 0.0097 | 0.0003 | 0.0145 | 0.0177 | 22.6
85%-15% | 0.0276 | 0.0106 | 0.0064 | 0.0094 | 0.0142 | 0.0103 | 0.01 | 0.0124 | 0.0098
a-cal2 | 0.0249 | 0.0155 | 0.0069 | 0.006 | 0.0078 | 0.0057 | -0.0018 | 0.0024 | 0.0044 | 22.6
85%-15% | 0.008 | 0.0043 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0048 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0047
| 2002-07-17 | suspect RO water and not MiliQ or problems with tubing
a-cal1 | 0.0284 | 0.0148 | 0.006 | 0.004 | 0.0061 | 0.0042 | -0.0011 | -0.0009 | 0.0015 | 22.4
85%-15% | 0.0037 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0019 | 0.002
a-cal2 | 0.0242 | 0.0143 | 0.0052 | 0.0045 | 0.0056 | 0.0041 | -0.003 | 0.0014 | 0.0022 | 22.4
85%-15% | 0.0034 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017
2002-07-18
a-cal1 | 0.0271 | 0.01 | 0.0051 | 0.0036 | 0.0066 | 0.0033 | -0.0032 | -0.0017 | -0.0002 | 22.4
85%-15% | 0.0031 | 0.0023 | 0.002 | 0.0018 | 0.0019 | 0.002 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016
a-cal2 | 0.022 | 0.0121 | 0.0035 | 0.0024 | 0.0034 | 0.0024 | -0.0031 | -0.001 | 0.0018 | 22.4
85%-15% | 0.0035 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0016
2002-07-23
a-cal1 | 0.0236 | 0.0081 | 0.0038 | 0.0019 | 0.0051 | 0.0012 | -0.0043 | -0.0018 | 0.0008 | 22.6
85%-15% | 0.0189 | 0.0068 | 0.0045 | 0.0067 | 0.009 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0075 | 0.0068
a-cal2 | 0.0208 | 0.0109 | 0.0032 | 0.0017 | 0.0045 | 0.0026 | -0.0016 | 0.001 | 0.0023 | 22.6
85%-15% | 0.012 | 0.0046 | 0.003 | 0.0042 | 0.0055 | 0.0043 | 0.0045 | 0.005 | 0.0039
mean | 0.024975 | 0.012725 | 0.0050875 | 0.0036625 | 0.00585 | 0.00415 | -0.002225 | 0.0017375 | 0.0038125
median | 0.02455 | 0.0132 | 0.00515 | 0.0038 | 0.00585 | 0.0037 | -0.0024 | 5e-05 | 0.002
stdev | 0.0029193 | 0.0028888 | 0.0014894 | 0.0015675 | 0.001526 | 0.0026213 | 0.0014558 | 0.005382 | 0.0057653

## c_cals
calibration performed at the Darling Marine Center, July 2002
| 2002-07-16 | suspect RO water and not MiliQ or problems with tubing
| 412 | 440 | 488 | 510 | 532 | 555 | 650 | 676 | 715 | T
c-cal1 | 0.0089 | 0.0037 | -0.0015 | -0.0016 | 0.0029 | 0.005 | 0.0023 | 0.0002 | 0.001 | 22.6
85%-15% | 0.0075 | 0.0038 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0033 | 0.004 | 0.0033
c-cal2 | 0.0278 | 0.0203 | 0.0144 | 0.0102 | 0.0203 | 0.0283 | 0.0183 | 0.0184 | 0.0255 | 22.8
85%-15% | 0.0095 | 0.0054 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0074 | 0.0057 | 0.0054 | 0.007 | 0.0039
| 2002-07-17 | suspect RO water and not MiliQ or problems with tubing
c-cal1 | 0.2831 | 0.2803 | 0.2526 | 0.2386 | 0.2269 | 0.2234 | 0.1709 | 0.1778 | 0.1744 | 22.4
85%-15% | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0024
c-cal2 | 0.0167 | 0.0127 | 0.0061 | 0.0034 | 0.0088 | 0.0117 | 0.0054 | 0.0027 | 0.007 | 22.4
85%-15% | 0.0032 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0026
c-cal3 | 0.0161 | 0.0119 | 0.0057 | 0.0027 | 0.0087 | 0.01 | 0.0046 | 0.0022 | 0.0039 | 22.4
85%-15% | 0.0028 | 0.0024 | 0.0023 | 0.002 | 0.002 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017
2002-07-18
c-cal1 | 0.015 | 0.011 | 0.0088 | 0.0073 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0076 | 22.4
85%-15% | 0.003 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0017
c-cal2 | 0.0098 | 0.007 | 0.0056 | 0.005 | 0.0085 | 0.0108 | 0.0056 | 0.006 | 0.0092 | 22.4
85%-15% | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.002 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0016
c-cal3 | 0.0202 | 0.0152 | 0.0097 | 0.0091 | 0.0144 | 0.021 | 0.0143 | 0.0123 | 0.0198 | 22.4
85%-15% | 0.0031 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0027
2002-07-23
c-cal1 | 0.0044 | 0.0009 | 0.0027 | -0.0013 | 0.0052 | 0.0057 | 0.0014 | 0.0037 | 0.0027 | 22.6
85%-15% | 0.0025 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0015
c-cal2 | 0.0202 | 0.0142 | 0.0076 | 0.0064 | 0.0103 | 0.0123 | 0.0066 | 0.0048 | 0.0069 | 22.6
85%-15% | 0.0027 | 0.0026 | 0.0023 | 0.002 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0015
c-cal3 | 0.0092 | 0.0047 | 0.0006 | -0.0004 | 0.0051 | 0.0075 | 0.0045 | 0.0021 | 0.0054 | 22.6
85%-15% | 0.0025 | 0.0026 | 0.0023 | 0.002 | 0.002 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0016
mean | 0.01483 | 0.01016 | 0.00597 | 0.00408 | 0.00954 | 0.01251 | 0.00688 | 0.00585 | 0.0089
median | 0.015 | 0.011 | 0.0057 | 0.0034 | 0.0087 | 0.0108 | 0.0054 | 0.0037 | 0.0069
stdev | 0.0069281 | 0.0059815 | 0.0046092 | 0.0042544 | 0.00503 | 0.0071437 | 0.0052959 | 0.0055191 | 0.0077593