## a_cals
| 412 | 440 | 488 | 510 | 532 | 555 | 650 | 676 | 715 | T | T_Cal= | 25.5
Phi_T | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | -0.0001 | -0.0001 | 0.0027
USGS-sacramento, 5-28-2003
a-cal1 | 0.028 | 0.0115 | 0.0076 | 0.0069 | 0.007 | 0.0023 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0103 | 22
T_corr | 0.02905 | 0.0122 | 0.00795 | 0.00795 | 0.00735 | 0.003 | 0.00285 | 0.00305 | 0.01975
85%-15% | 0.0106 | 0.005 | 0.003 | 0.0045 | 0.0071 | 0.0044 | 0.0056 | 0.0062 | 0.0039
a-cal2 | 0.0217 | 0.0119 | 0.008 | 0.0052 | 0.0033 | 0.0053 | 0.004 | 0.0026 | 0.0166 | 22
T_corr | 0.02275 | 0.0126 | 0.00835 | 0.00625 | 0.00365 | 0.006 | 0.00365 | 0.00225 | 0.02605
85%-15% | 0.0188 | 0.0082 | 0.0043 | 0.0071 | 0.0112 | 0.0066 | 0.0101 | 0.0115 | 0.0063
USGS-sacramento, 5-29-2003
a-cal1 | 0.0453 | 0.0283 | 0.0255 | 0.0216 | 0.023 | 0.0185 | 0.0173 | 0.018 | 0.0299 | 23.9
T_corr | 0.04578 | 0.02862 | 0.02566 | 0.02208 | 0.02316 | 0.01882 | 0.01714 | 0.01784 | 0.03422
85%-15% | 0.0023 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013
a-cal2 | 0.0252 | 0.0127 | 0.009 | 0.0082 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0187 | 23.9
T_corr | 0.02568 | 0.01302 | 0.00916 | 0.00868 | 0.00606 | 0.00612 | 0.00504 | 0.00454 | 0.02302
85%-15% | 0.0022 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0015
a-cal3 | 0.0299 | 0.02 | 0.0156 | 0.0149 | 0.0124 | 0.0122 | 0.0108 | 0.0118 | 0.0227 | 23.9
T_corr | 0.03038 | 0.02032 | 0.01576 | 0.01538 | 0.01256 | 0.01252 | 0.01064 | 0.01164 | 0.02702
85%-15% | 0.2562 | 0.2998 | 0.3087 | 0.2484 | 0.2956 | 0.2533 | 0.2268 | 0.2637 | 0.213
MJ Lab 6-16-2003
T_corr | 0.02989 | 0.01403 | 0.0099 | 0.009555 | 0.00762 | 0.00661 | 0.007495 | 0.007955 | 0.020475 | 24.5
Trish, 6-27-2003
a_median | 0.030925 | 0.015431 | 0.013908 | 0.010855 | 0.011713 | 0.0095475 | 0.010152 | 0.009005 | 0.01462 | 23
T_corr | 0.031675 | 0.015931 | 0.014158 | 0.011605 | 0.011963 | 0.010047 | 0.0099024 | 0.008755 | 0.02137
| 0.02905 | 0.01302 | 0.00916 | 0.00868 | 0.00735 | 0.00612 | 0.00504 | 0.00454 | 0.02605

## c_cals
| 412 | 440 | 488 | 510 | 532 | 555 | 650 | 676 | 715 | T | T_Cal= | 25.5
Phi_T | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | -0.0001 | -0.0001 | 0.0027
USGS-sacramento, 5-28-2003
c-cal1 | 0.0094 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0087 | 0.0085 | 0.0086 | 0.0054 | 0.0032 | 0.0156 | 22
T_corr | 0.01045 | 0.0114 | 0.01075 | 0.00975 | 0.00885 | 0.0093 | 0.00505 | 0.00285 | 0.02505
85%-15% | 0.0074 | 0.0037 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0024
c-cal2 | 0.0181 | 0.0108 | 0.0103 | 0.0067 | 0.0074 | 0.0071 | 0.0018 | -0.0044 | 0.0132 | 22
T_corr | 0.01915 | 0.0115 | 0.01065 | 0.00775 | 0.00775 | 0.0078 | 0.00145 | -0.00475 | 0.02265
85%-15% | 0.0126 | 0.007 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0063 | 0.0073 | 0.0068 | 0.0101 | 0.0061
USGS-sacramento, 5-29-2003
c-cal1 | 0.0991 | 0.0969 | 0.0973 | 0.093 | 0.0938 | 0.0886 | 0.0748 | 0.0805 | 0.0846 | 23.9
T_corr | 0.09958 | 0.09722 | 0.09746 | 0.09348 | 0.09396 | 0.08892 | 0.07464 | 0.08034 | 0.08892
85%-15% | 0.0021 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0032 | 0.0021
c-cal2 | 0.0212 | 0.0159 | 0.0163 | 0.0131 | 0.0128 | 0.0133 | 0.0085 | 0.005 | 0.0245 | 23.9
T_corr | 0.02168 | 0.01622 | 0.01646 | 0.01358 | 0.01296 | 0.01362 | 0.00834 | 0.00484 | 0.02882
85%-15% | 0.0016 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.001
c-cal3 | 0.0181 | 0.0127 | 0.0124 | 0.0094 | 0.0093 | 0.0096 | 0.0048 | 0.0019 | 0.0212 | 23.9
T_corr | 0.01858 | 0.01302 | 0.01256 | 0.00988 | 0.00946 | 0.00992 | 0.00464 | 0.00174 | 0.02552
85%-15% | 0.0019 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013
MJ Lab 6-16-2003
T_corr | 0.021505 | 0.01892 | 0.01987 | 0.01811 | 0.01808 | 0.017385 | 0.013895 | 0.012245 | 0.02724 | 24.5
Trish, 6-27-2003
c_median | 0.01041 | 0.0072972 | 0.0085676 | 0.0067801 | 0.0072293 | 0.0074764 | 0.0032733 | 0.0016441 | 0.011305 | 23
T_corr | 0.01116 | 0.0077972 | 0.0088176 | 0.0075301 | 0.0074793 | 0.0079764 | 0.0030233 | 0.0013941 | 0.018055
| 0.01915 | 0.01302 | 0.01256 | 0.00988 | 0.00946 | 0.00992 | 0.00505 | 0.00285 | 0.02552