## Sheet1
BB-9 CALIBRATION
2005-02-16
Using beads and ac-s
| bb9 | raw counts
| wavelength | 400 | 440 | 488 | 510 | 532 | 595 | 660 | 676 | 715
| dark | 54 | 109 | 50 | 79 | 64 | 76 | 159 | 88 | 81.5
| dark-tape | 49 | 67 | 43 | 79 | 64 | 73 | 37 | 54 | 54 | <-from WETLabs
| diw | 93 | 98 | 82 | 91 | 82 | 106 | 70 | 77 | 69
| 2 drops | 101 | 109 | 80.5 | 103 | 93 | 113 | 83 | 91 | 82.5
| 4 drops | 112 | 109 | 103 | 117 | 108 | 134 | 99.5 | 112 | 97
| 8 drops | 131 | 132 | 125.5 | 141 | 134 | 162 | 140 | 150.5 | 123.5
| 16 drops | 180 | 175.5 | 183.5 | 198 | 195 | 234 | 220 | 235 | 188
| 32 drops | 276 | 254 | 277 | 311 | 305 | 384 | 377 | 402 | 313
| acS | raw' c's
| diw | 0.0976 | 0.0679 | 0.0476 | 0.0409 | 0.0362 | 0.0273 | 0.0194 | 0.0179 | 0.025
| 2 drops | 0.1049 | 0.0703 | 0.0534 | 0.0486 | 0.0445 | 0.0404 | 0.0348 | 0.0337 | 0.0445
| 4 drops | 0.1153 | 0.0776 | 0.0648 | 0.062 | 0.0608 | 0.0609 | 0.0582 | 0.0569 | 0.07
| 8 drops | 0.1362 | 0.1014 | 0.0894 | 0.0901 | 0.0908 | 0.0994 | 0.1017 | 0.1014 | 0.1148
| 16 drops | 0.1841 | 0.1498 | 0.1463 | 0.1548 | 0.1634 | 0.1922 | 0.2071 | 0.2083 | 0.225
| 32 drops | 0.2957 | 0.2512 | 0.262 | 0.2846 | 0.3069 | 0.3725 | 0.4113 | 0.4153 | 0.436
| bbp(400) | cp(400) | bbp(440) | cp(440) | bb(488) | cp(488) | bb(510) | cp(510) | bb(532) | cp(532) | bb(595) | cp(595) | bb(660) | cp(660) | bb(676) | cp(676) | bb(715) | cp(715)
| 8 | 0.0073 | 11 | 0.0024 | -1.5 | 0.0058 | 12 | 0.0077 | 11 | 0.0083 | 7 | 0.0131 | 13 | 0.0154 | 14 | 0.0158 | 13.5 | 0.0195
| 19 | 0.0177 | 11 | 0.0097 | 21 | 0.0172 | 26 | 0.0211 | 26 | 0.0246 | 28 | 0.0336 | 29.5 | 0.0388 | 35 | 0.039 | 28 | 0.045
| 38 | 0.0386 | 34 | 0.0335 | 43.5 | 0.0418 | 50 | 0.0492 | 52 | 0.0546 | 56 | 0.0721 | 70 | 0.0823 | 73.5 | 0.0835 | 54.5 | 0.0898
| 87 | 0.0865 | 77.5 | 0.0819 | 101.5 | 0.0987 | 107 | 0.1139 | 113 | 0.1272 | 128 | 0.1649 | 150 | 0.1877 | 158 | 0.1904 | 119 | 0.2
| 183 | 0.1981 | 156 | 0.1833 | 195 | 0.2144 | 220 | 0.2437 | 223 | 0.2707 | 278 | 0.3452 | 307 | 0.3919 | 325 | 0.3974 | 244 | 0.411
b/counts | 0.0010892 |  | 0.0012164 |  | 0.001081 |  | 0.0011401 |  | 0.0012402 |  | 0.0012362 |  | 0.00128 |  | 0.0012332 |  | 0.0016972
intercept | 2.3112e-05 |  | 3.2915e-05 |  | 5.4868e-05 |  | 6.7946e-06 |  | 2.091e-05 |  | 1.5273e-05 |  | 1.5643e-05 |  | 9.3513e-06 |  | 3.4139e-06
r^2 | 0.99865 |  | 0.99781 |  | 0.99233 |  | 0.99989 |  | 0.99915 |  | 0.99954 |  | 0.99955 |  | 0.99983 |  | 0.99999
theoretical | 0.0093318 |  | 0.010594 |  | 0.00871 |  | 0.00738 |  | 0.0062564 |  | 0.004166 |  | 0.003197 |  | 0.00293 |  | 0.0020546
bb/counts | 1.0165e-05 |  | 1.2885e-05 |  | 9.4159e-06 |  | 8.4137e-06 |  | 7.7594e-06 |  | 5.1502e-06 |  | 4.092e-06 |  | 3.6133e-06 |  | 3.4871e-06