## Sheet1
Cross-calibration Eco-red to LSS
|  | Eco100 | Eco125 | Eco150 | LSS-546 | LSS-585
1 | DIW |  |  |  | 0.08 | 0.03
2 | 6Drops |  |  |  | 0.14 | 0.05
3 | 25 |  |  |  | 0.47 | 0.14
4 | 50 |  |  |  | 1.02 | 0.3
5 | 100 |  |  |  | 2.07 | 0.57
6 | 175 |  |  |  | 3.53 | 0.97
7 |  |  |  |  | 5 | 3.56
5